El Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en relación con la petición de información solicitada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Eloy Villanueva Cruz, adscrito al Grupo Popular, relativa a las obras de la nueva red de abastecimiento de la Mancomunidad de Servicios de UItzanueta  (8-14/PES-00031), tiene el honor de remitirle la  FORMDROPDOWN 
:

a) Al tratarse de una solución de abastecimiento en alta perfectamente compatible con la prevista inicialmente en el Plan Director, desde la década de los años 90 se han venido ejecutando diversas actuaciones o fases, todas ellas encaminadas al desarrollo de la solución completa de abastecimiento a todas las localidades comprendidas dentro de la solución. Por ello, no se puede hablar propiamente de 2 fases, si bien en la nota de prensa se utilizó esta expresión a efectos puramente de divulgación y de simplificación informativa.

b) Conforme a lo anteriormente mencionado, y siguiendo ese mismo razonamiento, las localidades que, una vez ejecutadas las obras actualmente en fase de ejecución, pasarán a abastecerse de la Red General de Ultzanueta, han sido elegidas como consecuencia de su situación actual de abastecimiento (déficits y estado de sus instalaciones), de su situación geográfica dentro del esquema de abastecimiento definitivo o de proximidad a la red general existente, así como por razones de índole presupuestario.

c) Conforme a lo previsto en el Plan Director, el abastecimiento a Ostiz se realizará desde las redes de abastecimiento de la Mancomunidad de Ultzanueta. Al margen de otras razones de tipo técnico, la razón fundamental es garantizar la calidad del agua suministrada a esta localidad ya que, mientras que ahora lo hace desde la conducción Lantz-Burlada (propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) sin más tratamiento que el que hace el propio Concejo en su deposito regulador y consistente en una cloración simple, cuando lo haga desde la Mancomunidad de Ultzanueta el agua llegará a dicho depósito con las garantías de calidad propias de una agua que ha sufrido un proceso de potabilización completa (floculación-decantación-filtración y desinfección final). 

d) Las obras actualmente en ejecución tiene un presupuesto total (obra, honorarios, afecciones e IVA incluido) que, conforme a los datos de adjudicación,  asciende a 5.969.481,68 €, al que correspondería una aportación con cargo al 

vigente Plan de Inversiones Locales, de 4.465.935,72 €. La previsión de finalización del total de las obras (obra civil y ETAP), es diciembre de 2014.

e) En relación a la parte de obra pendiente de ejecución hasta completar el abastecimiento a todas las localidades incluidas en esta Solución de Abastecimiento, el interés y compromiso del Gobierno de Navarra es continuar con todas las actuaciones hasta alcanzar el total desarrollo de las soluciones y obras previstas en el Plan Director, estando por definir el ritmo de ese desarrollo, que, sin duda, dependerá fundamentalmente de las disponibilidades presupuestarias futuras.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento al artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 6 de marzo de 2014

El Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local: José Javier Esparza Abaurrea

