UPN talde parlamentarioari atxikitako foru parlamentari Félix Zapatero Soria jaunak 11-25/PES-00237 idatzizko galdera egin du, Latasako hondakin-uren araztegian kloruro ferrikoa dosifikatzeko tratamenduari buruzkoa. Bada, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria naizen aldetik, honako hau jakinarazten dut eginiko galdera sortari erantzunez:

1. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak zer jarraipen egin du Latasako hondakin-uren araztegian kloruro ferrikoa dosifikatzeko tratamendua jarri zenetik?

Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak eginiko jarraipenak oinarritzat hartu du azaleko uren (ibaiak) kalitate fisiko-kimikoaren aldizkako kontrol-sarearen barruan lorturiko datu analitikoen analisia.

Sareak azaleko uren kalitatearen aldizkako kontrolerako puntuak ditu Nafarroako sare hidrografikoan zehar. Kontrol-datuak daude 1970eko hamarkadaz geroztik, eta horri esker, datuen historia dago, zeinak ahalbidetzen baitu neurturiko kalitate-parametroen aldaketak antzematea.

Sareko datuak barne harturiko urteko memoriak hemen argitaratzen dira:

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/Memorias/RedFisicoQuimica.htm

Latasako HUAetan kloruro ferrikoaz eginiko tratamenduaren jarraipena egiteko, honako kontrol-puntu hauek hautatu dira:

| KOD | IZENA | X KOORD | Y KOORD | OHARRAK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92203000 | Ultzama Lizason | 607875 | 4758001 | Latasako HUAko isurketaren aitzineko lehen kontrol-puntua |
| 92204000 | Ultzama Ziaurritzen | 611337 | 4753829 | Latasako HUAko isurketaren ondotiko lehen kontrol-puntua |

Tratamendu hori bakarrik aplikatzen da Ultzamako fosfato-mailak handiak izan balitezke, eta, ondorioz, murriztu behar badira; emari apaletako aldietan gertatzen da, diluzioa txikia izanik handitu egiten baita kontzentrazioa. 2024an, tratamendua 2024/09/11tik 2024/11/21era arteko aldian aplikatu da, eta aldi horretan kontrol-puntuen bi laginketa analitiko egin dira: 2024/10/14an eta 2024/11/18an.

2025. urteari dagokionez, fosforoa ezabatzeko tratamendua ekainean abiarazi da, eta orduan hasi dira jaisten emari-mailak; horregatik, ez dugu oraindik jarraipenaren gaineko informaziorik.

2. Departamentuak zer ebaluazio egiten du eutrofizazioa murriztearren ezarritako tratamenduaren eraginkortasunari buruz?

2024an tratamendua aplikatzeko aldian eginiko laginketa analitikoak aztertu eta bi kontrol-puntuen datu historikoekin alderatu ondotik, honako ebaluazio hau egiten da:

Bi kontrol-puntuetan lorturiko fosfatoaren emaitzak hautatu dira, eta bien arteko aldea eskuratu da, ibai zati horretan parametroaren zer-nolako aldaketa egon den jakiteko. Aldaketa HUAko isurketarekin lotuta dago, ibai tarte horretako zuzeneko isurtze-puntu bakarra baita. Fosfatoaren (PO4) parametroa hautatu da, fosforoa batez ere forma horretan baitago uretan disolbaturik, eta Latasako HUAk eginiko fosforo-isurietan izaniko hobekuntzen erakusgarri izan behar da. 1. eranskinean erantzun hauetan erabiliriko datu guztiak erakusten dira.

Datuetatik tratamendua aplikaturiko hilabeteetakoak (iraila, urria eta azaroa) hautatu dira, emaitzetan alborapenik egon ez dadin ibaiaren diluzio-emariaren arabera (urteko garaiaren arabera aldatzen da). Hori horrela, ebaluatu egin da zer aldaketa egon den tratamendua aplikatu aitzineko aldien eta Latasako HUAn 2024an aplikatzeko aldiaren artean. Emaitza hauek lortu ditugu:

| Fosfato-aldeak goiko eta beheko puntuen artean | 2024an tratamendua aplikatu ondotik | 2009 – 2023 aldia (15 urte) | 2019 – 2023 aldia (5 urte) | 2024ko hobekuntza (%) 2009-2023 aldiarekin alderatuta | 2024ko hobekuntza (%) 2019-2023 aldiarekin alderatuta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batezbestekoa [PO4] | 0,11 mg/l | 0,32 mg/l | 0,20 mg/l | % 65 | % 44 |
| Gehienekoa [PO4] | 0,15 mg/l | 1,70 mg/l | 0,93 mg/l | % 91 | % 84 |

Hau da, tratamendua aplikatzeko aldian fosfato-gehikuntzaren murriztapen nabarmena gertatu da aztergai izaniko ibai zatian. Murriztapena % 65etik % 44ra artekoa izan da batez beste, aztertutako datu seriearen arabera, eta % 91tik % 84ra arteko murriztapena lortu da, berriz, datu seriearen gehienekoetarako.

Horrenbestez, aitzineko emaitzetan oinarriturik, aplikaturiko tratamenduaren efikaziaren gaineko balorazio positiboa egiten dugu, ahalbidetu baitu Ultzama ibaian fosfato-kontzentrazioa nabarmen murriztea Latasako HUAtik uretan beheiti. Gainera, murriztapen hori aplikatzen da ibaiaren kalteberatasun handieneko unean, agorraldiko emari apalen ondorioz txikiagoa baita ibaiaren disoluzio- eta asimilazio-ahalmena.

Tratamendua aplikaturiko aldian Ziaurrizko kontrol-puntuan lorturiko bi laginen fosforo-kontzentrazioa 0,2 mg/l-tik beheitikoa izan da. Hain zuzen ere, muga horri Oso Ona irizten dio 817/2015 Errege Dekretuak, irailaren 11koak, azaleko uren egoeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitatearen gaineko arauak ezartzen dituenak.

Gogora ekar dezagun fosforoa dela, nitrogenoarekin batera, ibaietan eutrofizazioaren eragile nagusia; hau da, ibai-ibilguetan algak ugaritzea eta horrek arriskuan jartzea edateko uraren hornidura, bai eta ekosistemen oreka ere.

3. Hobekuntzarik hauteman al da Ultzama ibaiaren egoera ekologikoan tratamendua hasi ondoren, eta, hala baldin bada, zer parametrok adierazten dute hori?

Bigarren galderari emaniko erantzunean adierazirikoa berresten dut hemen.

1. eranskina: 92203000 eta 92204000 kontrol-puntuetako fosfato-datuak

| est | fecha | hora | laboratorio | n_analisis | PO4 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92203000 | 04/02/2009 | 12:50:00 | ADIRONDACK | MS1040-09-1148 | 0,079 |
| 92203000 | 04/03/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS1202-09-1859 | 0,135 |
| 92203000 | 29/04/2009 | 13:40:00 | ADIRONDACK | MS1503-09-3475 | 0,115 |
| 92203000 | 27/05/2009 | 13:10:00 | ADIRONDACK | MS1691-09-4343 | 0,253 |
| 92203000 | 16/06/2009 | 11:30:00 | ADIRONDACK | MS1868-09-5349 | 0,16 |
| 92203000 | 04/08/2009 | 13:00:00 | ADIRONDACK | MS2190-09-6995 | 0,085 |
| 92203000 | 08/09/2009 | 11:35:00 | ADIRONDACK | MS2477-09-8238 | 0,082 |
| 92203000 | 28/10/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS2776-09-9572 | 0,069 |
| 92203000 | 25/11/2009 | 13:00:00 | ADIRONDACK | MS2955-09-10612 | 0,05 |
| 92203000 | 03/02/2010 | 13:10:00 | CNTA | 1002677 | 0,05 |
| 92203000 | 03/03/2010 | 13:45:00 | CNTA | 1005205 | 0,05 |
| 92203000 | 28/04/2010 | 13:25:00 | CNTA | 1010541 | 0,06 |
| 92203000 | 25/05/2010 | 13:45:00 | CNTA | 1013713 | 0,05 |
| 92203000 | 15/06/2010 | 12:25:00 | CNTA | 1016429 | 0,05 |
| 92203000 | 03/08/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1021074 | 0,078 |
| 92203000 | 07/09/2010 | 11:20:00 | CNTA | 1024191 | 0,05 |
| 92203000 | 27/10/2010 | 14:20:00 | CNTA | 1030103 | 0,05 |
| 92203000 | 17/11/2010 | 13:50:00 | CNTA | 1032183 | 0,078 |
| 92203000 | 02/02/2011 | 13:30:00 | CNTA | 1102837 | 0,05 |
| 92203000 | 02/03/2011 | 13:20:00 | CNTA | 1105483 | 0,092 |
| 92203000 | 25/05/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1114286 | 0,059 |
| 92203000 | 15/06/2011 | 12:20:00 | CNTA | 1116681 | 0,05 |
| 92203000 | 02/08/2011 | 13:30:00 | CNTA | 1121051 | 0,05 |
| 92203000 | 14/09/2011 | 9:50:00 | CNTA | 1125678 | 0,05 |
| 92203000 | 25/10/2011 | 13:25:00 | CNTA | 1130533 | 0,05 |
| 92203000 | 22/11/2011 | 14:15:00 | CNTA | 1133864 | 0,05 |
| 92203000 | 01/02/2012 | 13:40:00 | CNTA | 1202760 | 0,2 |
| 92203000 | 15/02/2012 | 13:20:00 | CNTA | 1204321 | 0,061 |
| 92203000 | 25/04/2012 | 14:00:00 | CNTA | 1211595 | 0,05 |
| 92203000 | 30/05/2012 | 12:40:00 | CNTA | 1215731 | 0,05 |
| 92203000 | 25/07/2012 | 14:05:00 | CNTA | 1221382 | 0,05 |
| 92203000 | 05/09/2012 | 11:50:00 | CNTA | 1225379 | 0,13 |
| 92203000 | 02/10/2012 | 13:20:00 | CNTA | 1228584 | 0,05 |
| 92203000 | 30/10/2012 | 14:05:00 | CNTA | 1231932 | 0,05 |
| 92203000 | 08/05/2013 | 13:00:00 | CNTA | 1312523 | 0,05 |
| 92203000 | 29/05/2013 | 12:45:00 | CNTA | 1315133 | 0,089 |
| 92203000 | 22/07/2013 | 12:00:00 | CNTA | 1320699 | 0,05 |
| 92203000 | 21/08/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1323540 | 0,29 |
| 92203000 | 11/09/2013 | 11:40:00 | CNTA | 1325773 | 0,05 |
| 92203000 | 16/10/2013 | 13:40:00 | CNTA | 1330377 | 0,05 |
| 92203000 | 25/11/2013 | 13:55:00 | CNTA | 1335683 | 0,05 |
| 92203000 | 11/12/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1337352 | 0,05 |
| 92203000 | 20/03/2014 | 13:30:00 | CNTA | 1410110 | 0,05 |
| 92203000 | 02/04/2014 | 13:20:00 | CNTA | 1411891 | 0,05 |
| 92203000 | 07/05/2014 | 13:35:00 | CNTA | 1416767 | 0,05 |
| 92203000 | 28/05/2014 | 12:00:00 | CNTA | 1420297 | 0,08 |
| 92203000 | 23/07/2014 | 13:15:00 | CNTA | 1428273 | 0,22 |
| 92203000 | 10/09/2014 | 11:40:00 | CNTA | 1434648 | 0,054 |
| 92203000 | 15/10/2014 | 13:35:00 | CNTA | 1441704 | 0,078 |
| 92203000 | 12/11/2014 | 13:20:00 | CNTA | 1446804 | 0,05 |
| 92203000 | 30/03/2015 | 12:40:00 | CNTA | 1513171 | 0,05 |
| 92203000 | 29/04/2015 | 13:00:00 | CNTA | 1517612 | 0,05 |
| 92203000 | 27/05/2015 | 13:05:00 | CNTA | 1522877 | 0,05 |
| 92203000 | 17/06/2015 | 11:45:00 | CNTA | 1526214 | 0,05 |
| 92203000 | 12/08/2015 | 13:25:00 | CNTA | 1534970 | 0,05 |
| 92203000 | 09/09/2015 | 11:45:00 | CNTA | 1539687 | 0,05 |
| 92203000 | 14/10/2015 | 13:15:00 | CNTA | 1546148 | 0,063 |
| 92203000 | 11/11/2015 | 13:30:00 | CNTA | 1551690 | 0,059 |
| 92203000 | 03/02/2016 | 13:15:00 | CNTA | 1605213 | 0,092 |
| 92203000 | 03/03/2016 | 14:20:00 | CNTA | 1610413 | 0,12 |
| 92203000 | 11/04/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1617482 | 0,05 |
| 92203000 | 11/05/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1624803 | 0,05 |
| 92203000 | 22/06/2016 | 12:10:00 | CNTA | 1632399 | 0,13 |
| 92203000 | 04/08/2016 | 15:00:00 | CNTA | 1639396 | 0,11 |
| 92203000 | 29/09/2016 | 13:05:00 | CNTA | 1649426 | 0,05 |
| 92203000 | 15/11/2016 | 12:15:00 | CNTA | 1657822 | 0,05 |
| 92203000 | 04/04/2017 | 11:10:00 | LTL | 17CA01006 | 0,05 |
| 92203000 | 09/05/2017 | 11:45:00 | LTL | 17CA01277 | 0,05 |
| 92203000 | 06/06/2017 | 11:20:00 | LTL | 17CA01234 | 0,0779 |
| 92203000 | 22/06/2017 | 9:30:00 | LTL | 17CA01581 | 0,05 |
| 92203000 | 08/08/2017 | 10:25:00 | LTL | 17CA01356 | 0,149 |
| 92203000 | 26/09/2017 | 12:15:00 | LTL | 17CA02318 | 0,05 |
| 92203000 | 24/10/2017 | 12:05:00 | LTL | 17CA02524 | 0,0732 |
| 92203000 | 21/11/2017 | 13:30:00 | LTL | 17CA02618 | 0,05 |
| 92203000 | 30/01/2018 | 12:50:00 | LTL | 18CA00094 | 0,05 |
| 92203000 | 13/03/2018 | 12:40:00 | LTL | 18CA00949 | 0,05 |
| 92203000 | 24/04/2018 | 11:50:00 | LTL | 18CA00188 | 0,05 |
| 92203000 | 05/06/2018 | 12:20:00 | LTL | 18CA01144 | 0,723 |
| 92203000 | 19/07/2018 | 12:55:00 | LTL | 18CA00285 | 0,159 |
| 92203000 | 13/08/2018 | 11:25:00 | LTL | 18CA01268 | 0,05 |
| 92203000 | 25/09/2018 | 12:10:00 | LTL | 18CA00379 | 0,05 |
| 92203000 | 06/11/2018 | 11:20:00 | LTL | 18CA01017 | 0,0598 |
| 92203000 | 28/03/2019 | 12:00:00 | LTL | 19CA00451 | 0,05 |
| 92203000 | 25/04/2019 | 13:30:00 | LTL | 19CA00629 | 0,05 |
| 92203000 | 24/05/2019 | 11:33:00 | LTL | 19CA01013 | 0,059 |
| 92203000 | 04/07/2019 | 9:40:00 | LTL | 19CA01255 | 0,05 |
| 92203000 | 08/08/2019 | 13:15:00 | LTL | 19CA01448 | 0,155 |
| 92203000 | 12/09/2019 | 12:00:00 | LTL | 19CA01742 | 0,109 |
| 92203000 | 03/10/2019 | 10:40:00 | LTL | 19CA02156 | 0,444 |
| 92203000 | 11/11/2019 | 9:55:00 | LTL | 19CA02279 | 0,107 |
| 92203000 | 28/01/2020 | 14:00:00 | LTL | 20CA00013 | 0,05 |
| 92203000 | 10/03/2020 | 11:45:00 | LTL | 20CA00311 | 0,05 |
| 92203000 | 21/04/2020 | 13:40:00 | LTL | 20CA01549 | 0,05 |
| 92203000 | 02/06/2020 | 12:05:00 | LTL | 20CA01916 | 0,15 |
| 92203000 | 30/07/2020 | 12:20:00 | LTL | 20CA03864 | 0,05 |
| 92203000 | 08/09/2020 | 12:30:00 | LTL | 20CA05367 | 0,007 |
| 92203000 | 20/10/2020 | 13:15:00 | LTL | 20CA06663 | 0,0113 |
| 92203000 | 17/11/2020 | 11:30:00 | LTL | 20CA07129 | 0,618 |
| 92203000 | 14/04/2021 | 13:30:00 | LTL | 21CA03093 | 0,007 |
| 92203000 | 06/05/2021 | 11:45:00 | LTL | 21CA03193 | 0,007 |
| 92203000 | 03/06/2021 | 12:30:00 | LTL | 21CA06297 | 0,007 |
| 92203000 | 01/07/2021 | 11:45:00 | LTL | 21CA06766 | 0,0218 |
| 92203000 | 03/08/2021 | 11:15:00 | LTL | 21CA07227 | 0,0035 |
| 92203000 | 31/08/2021 | 11:40:00 | LTL | 21CA08535 | 0,00771 |
| 92203000 | 05/10/2021 | 12:40:00 | LTL | 21CA10859 | 0,00759 |
| 92203000 | 09/11/2021 | 12:20:00 | LTL | 21CA12641 | 0,007 |
| 92203000 | 10/02/2022 | 12:10:00 | LTL | 22CA00600 | 0,007 |
| 92203000 | 10/03/2022 | 13:35:00 | LTL | 22CA01962 | 0,0309 |
| 92203000 | 03/05/2022 | 11:00:00 | LTL | 22CA04276 | 0,007 |
| 92203000 | 16/06/2022 | 11:57:13 | LTL | 22CA06511 | 0,007 |
| 92203000 | 21/07/2022 | 11:04:37 | LTL | 22CA06734 | 0,0115 |
| 92203000 | 08/09/2022 | 12:32:30 | LTL | 22CA08848 | 0,007 |
| 92203000 | 20/10/2022 | 12:40:24 | LTL | 22CA10935 | 0,007 |
| 92203000 | 08/11/2022 | 10:56:37 | LTL | 22CA11999 | 0,0106 |
| 92203000 | 20/02/2023 | 11:05:00 | LTL | 23CA01207 | 0,007 |
| 92203000 | 20/03/2023 | 12:00:00 | LTL | 23CA02186 | 0,0441 |
| 92203000 | 22/05/2023 | 11:25:16 | LTL | 23CA04280 | 0,007 |
| 92203000 | 03/07/2023 | 11:28:10 | LTL | 23CA05337 | 0,0108 |
| 92203000 | 03/08/2023 | 10:10:57 | LTL | 23CA07305 | 0,132 |
| 92203000 | 31/08/2023 | 9:30:00 | LTL | 23CA08159 | 0,0808 |
| 92203000 | 23/10/2023 | 11:50:00 | LTL | 23CA10159 | 0,0857 |
| 92203000 | 20/11/2023 | 12:20:00 | LTL | 23CA11124 | 0,0222 |
| 92203000 | 15/01/2024 | 11:25:26 | LTL | 23CA12372 | 0,00744 |
| 92203000 | 12/02/2024 | 11:22:17 | LTL | 24CA00709 | 0,007 |
| 92203000 | 15/04/2024 | 11:15:09 | LTL | 24CA02952 | 0,007 |
| 92203000 | 20/05/2024 | 11:49:48 | LTL | 24CA05437 | 0,121 |
| 92203000 | 20/06/2024 | 11:00:00 | LTL | 24CA06717 | 0,166 |
| 92203000 | 22/08/2024 | 12:05:00 | LTL | 24CA08548 | 0,00912 |
| 92203000 | 14/10/2024 | 10:55:21 | LTL | 24CA11665 | 0,0398 |
| 92203000 | 18/11/2024 | 11:50:39 | LTL | 24CA12787 | 0,007 |

Fosfato-datuak 92203000 kontrol-puntuan(Ultzama Lizason), HUAtik uretan goiti.

| est | fecha | hora | laboratorio | n_analisis | PO4 (mg/l) | Diferencia entre puntos (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92204000 | 04/02/2009 | 13:30:00 | ADIRONDACK | MS1040-09-1149 | 0,125 | 0,046 |
| 92204000 | 04/03/2009 | 14:30:00 | ADIRONDACK | MS1202-09-1860 | 0,161 | 0,026 |
| 92204000 | 29/04/2009 | 14:20:00 | ADIRONDACK | MS1503-09-3476 | 0,105 | -0,01 |
| 92204000 | 27/05/2009 | 13:40:00 | ADIRONDACK | MS1691-09-4344 | 0,361 | 0,108 |
| 92204000 | 16/06/2009 | 12:25:00 | ADIRONDACK | MS1868-09-5350 | 0,7 | 0,54 |
| 92204000 | 04/08/2009 | 13:45:00 | ADIRONDACK | MS2190-09-6996 | 1,19 | 1,105 |
| 92204000 | 08/09/2009 | 12:30:00 | ADIRONDACK | MS2477-09-8239 | 1 | 1,316 |
| 92204000 | 28/10/2009 | 14:15:00 | ADIRONDACK | MS2776-09-9573 | 0,513 | 0,444 |
| 92204000 | 25/11/2009 | 13:50:00 | ADIRONDACK | MS2955-09-10613 | 0,259 | 0,209 |
| 92204000 | 03/02/2010 | 15:30:00 | CNTA | 1002678 | 0,078 | 0,028 |
| 92204000 | 03/03/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1005206 | 0,083 | 0,033 |
| 92204000 | 28/04/2010 | 13:50:00 | CNTA | 1010542 | 0,262 | 0,202 |
| 92204000 | 25/05/2010 | 14:15:00 | CNTA | 1013714 | 0,141 | 0,091 |
| 92204000 | 15/06/2010 | 13:25:00 | CNTA | 1016430 | 0,302 | 0,252 |
| 92204000 | 03/08/2010 | 14:55:00 | CNTA | 1021075 | 0,8 | 0,722 |
| 92204000 | 07/09/2010 | 12:00:00 | CNTA | 1024192 | 1,158 | 1,108 |
| 92204000 | 27/10/2010 | 14:40:00 | CNTA | 1030104 | 0,339 | 0,289 |
| 92204000 | 17/11/2010 | 14:30:00 | CNTA | 1032184 | 0,158 | 0,08 |
| 92204000 | 02/02/2011 | 14:05:00 | CNTA | 1102838 | 0,096 | 0,046 |
| 92204000 | 02/03/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1105484 | 0,05 | -0,042 |
| 92204000 | 25/05/2011 | 14:40:00 | CNTA | 1114287 | 0,33 | 0,271 |
| 92204000 | 15/06/2011 | 13:10:00 | CNTA | 1116682 | 0,27 | 0,22 |
| 92204000 | 02/08/2011 | 14:15:00 | CNTA | 1121052 | 0,38 | 0,33 |
| 92204000 | 14/09/2011 | 9:25:00 | CNTA | 1125679 | 1,75 | 1,7 |
| 92204000 | 25/10/2011 | 14:00:00 | CNTA | 1130534 | 0,84 | 0,79 |
| 92204000 | 22/11/2011 | 14:50:00 | CNTA | 1133865 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 01/02/2012 | 14:15:00 | CNTA | 1202761 | 0,42 | 0,22 |
| 92204000 | 15/02/2012 | 15:10:00 | CNTA | 1204322 | 0,11 | 0,049 |
| 92204000 | 25/04/2012 | 14:35:00 | CNTA | 1211602 | 0,077 | 0,027 |
| 92204000 | 30/05/2012 | 13:25:00 | CNTA | 1215732 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 25/07/2012 | 14:30:00 | CNTA | 1221383 | 0,51 | 0,46 |
| 92204000 | 05/09/2012 | 12:50:00 | CNTA | 1225380 | 0,88 | 0,75 |
| 92204000 | 02/10/2012 | 13:50:00 | CNTA | 1228585 | 0,17 | 0,12 |
| 92204000 | 30/10/2012 | 14:40:00 | CNTA | 1231933 | 0,08 | 0,03 |
| 92204000 | 08/05/2013 | 13:30:00 | CNTA | 1312524 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 29/05/2013 | 13:20:00 | CNTA | 1315134 | 0,08 | -0,009 |
| 92204000 | 22/07/2013 | 12:50:00 | CNTA | 1320700 | 0,15 | 0,1 |
| 92204000 | 21/08/2013 | 13:55:00 | CNTA | 1323541 | 0,33 | 0,04 |
| 92204000 | 11/09/2013 | 12:20:00 | CNTA | 1325774 | 0,19 | 0,14 |
| 92204000 | 16/10/2013 | 14:05:00 | CNTA | 1330378 | 0,35 | 0,3 |
| 92204000 | 25/11/2013 | 14:05:00 | CNTA | 1335684 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 11/12/2013 | 13:50:00 | CNTA | 1337353 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 20/03/2014 | 13:55:00 | CNTA | 1410111 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 02/04/2014 | 14:00:00 | CNTA | 1411892 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 07/05/2014 | 14:00:00 | CNTA | 1416768 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 28/05/2014 | 12:50:00 | CNTA | 1420298 | 0,052 | -0,028 |
| 92204000 | 23/07/2014 | 13:40:00 | CNTA | 1428274 | 0,13 | -0,09 |
| 92204000 | 10/09/2014 | 12:15:00 | CNTA | 1434649 | 0,32 | 0,266 |
| 92204000 | 15/10/2014 | 14:05:00 | CNTA | 1441705 | 0,3 | 0,222 |
| 92204000 | 12/11/2014 | 13:45:00 | CNTA | 1446805 | 0,19 | 0,14 |
| 92204000 | 30/03/2015 | 13:15:00 | CNTA | 1513172 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 29/04/2015 | 13:35:00 | CNTA | 1517613 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 27/05/2015 | 13:45:00 | CNTA | 1522878 | 0,096 | 0,046 |
| 92204000 | 17/06/2015 | 12:35:00 | CNTA | 1526215 | 0,065 | 0,015 |
| 92204000 | 12/08/2015 | 13:55:00 | CNTA | 1534971 | 0,39 | 0,34 |
| 92204000 | 09/09/2015 | 12:30:00 | CNTA | 1539688 | 0,33 | 0,28 |
| 92204000 | 14/10/2015 | 13:45:00 | CNTA | 1546149 | 0,61 | 0,547 |
| 92204000 | 11/11/2015 | 14:00:00 | CNTA | 1551691 | 0,19 | 0,131 |
| 92204000 | 03/02/2016 | 13:45:00 | CNTA | 1605214 | 0,13 | 0,038 |
| 92204000 | 03/03/2016 | 14:50:00 | CNTA | 1610414 | 0,15 | 0,03 |
| 92204000 | 11/04/2016 | 13:30:00 | CNTA | 1617483 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 11/05/2016 | 13:30:00 | CNTA | 1624804 | 0,11 | 0,06 |
| 92204000 | 22/06/2016 | 11:50:00 | CNTA | 1632400 | 0,3 | 0,17 |
| 92204000 | 04/08/2016 | 14:40:00 | CNTA | 1639397 | 0,56 | 0,45 |
| 92204000 | 29/09/2016 | 13:40:00 | CNTA | 1649427 | 0,72 | 0,67 |
| 92204000 | 15/11/2016 | 12:50:00 | CNTA | 1657823 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 04/04/2017 | 10:55:00 | LTL | 17CA01007 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 09/05/2017 | 12:25:00 | LTL | 17CA01278 | 0,192 | 0,142 |
| 92204000 | 06/06/2017 | 11:00:00 | LTL | 17CA01235 | 0,239 | 0,1611 |
| 92204000 | 22/06/2017 | 9:00:00 | LTL | 17CA01582 | 0,552 | 0,502 |
| 92204000 | 08/08/2017 | 10:05:00 | LTL | 17CA01357 | 1,46 | 1,311 |
| 92204000 | 26/09/2017 | 13:00:00 | LTL | 17CA02319 | 0,241 | 0,191 |
| 92204000 | 24/10/2017 | 13:00:00 | LTL | 17CA02525 | 0,251 | 0,1778 |
| 92204000 | 21/11/2017 | 14:00:00 | LTL | 17CA02619 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 30/01/2018 | 13:30:00 | LTL | 18CA00095 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 13/03/2018 | 13:20:00 | LTL | 18CA00950 | 0,0734 | 0,0234 |
| 92204000 | 24/04/2018 | 12:40:00 | LTL | 18CA00189 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 05/06/2018 | 13:10:00 | LTL | 18CA01145 | 0,0826 | -0,6404 |
| 92204000 | 19/07/2018 | 13:10:00 | LTL | 18CA00286 | 0,358 | 0,199 |
| 92204000 | 13/08/2018 | 12:35:00 | LTL | 18CA01269 | 0,722 | 0,672 |
| 92204000 | 25/09/2018 | 12:50:00 | LTL | 18CA00380 | 0,7 | 0,65 |
| 92204000 | 06/11/2018 | 12:05:00 | LTL | 18CA01018 | 0,199 | 0,1392 |
| 92204000 | 28/03/2019 | 12:45:00 | LTL | 19CA00452 | 0,0551 | 0,0051 |
| 92204000 | 25/04/2019 | 14:00:00 | LTL | 19CA00630 | 0,101 | 0,051 |
| 92204000 | 21/05/2019 | 13:00:00 | LTL | 19CA01014 | 0,05 | -0,009 |
| 92204000 | 04/07/2019 | 9:00:00 | LTL | 19CA01256 | 0,277 | 0,227 |
| 92204000 | 08/08/2019 | 14:00:00 | LTL | 19CA01449 | 0,721 | 0,566 |
| 92204000 | 12/09/2019 | 13:00:00 | LTL | 19CA01743 | 0,949 | 0,84 |
| 92204000 | 03/10/2019 | 9:40:00 | LTL | 19CA02157 | 1,37 | 0,926 |
| 92204000 | 11/11/2019 | 9:30:00 | LTL | 19CA02280 | 0,127 | 0,02 |
| 92204000 | 28/01/2020 | 14:30:00 | LTL | 20CA00014 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 10/03/2020 | 13:05:00 | LTL | 20CA00312 | 0,05 | 0 |
| 92204000 | 21/04/2020 | 14:10:00 | LTL | 20CA01550 | 0,0783 | 0,0283 |
| 92204000 | 02/06/2020 | 13:00:00 | LTL | 20CA01917 | 0,215 | 0,065 |
| 92204000 | 30/07/2020 | 13:00:00 | LTL | 20CA03865 | 0,312 | 0,262 |
| 92204000 | 08/09/2020 | 13:25:00 | LTL | 20CA05368 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/10/2020 | 14:00:00 | LTL | 20CA06664 | 0,0109 | -0,0004 |
| 92204000 | 17/11/2020 | 12:05:00 | LTL | 20CA07130 | 0,103 | -0,515 |
| 92204000 | 14/04/2021 | 14:10:00 | LTL | 21CA03094 | 0,112 | 0,105 |
| 92204000 | 06/05/2021 | 12:55:00 | LTL | 21CA03194 | 0,231 | 0,224 |
| 92204000 | 03/06/2021 | 13:15:00 | LTL | 21CA06298 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 01/07/2021 | 13:00:00 | LTL | 21CA06767 | 0,327 | 0,3052 |
| 92204000 | 03/08/2021 | 11:55:00 | LTL | 21CA07228 | 0,134 | 0,1305 |
| 92204000 | 31/08/2021 | 12:45:00 | LTL | 21CA08536 | 1,37 | 1,36229 |
| 92204000 | 05/10/2021 | 13:20:00 | LTL | 21CA10860 | 0,551 | 0,54341 |
| 92204000 | 09/11/2021 | 14:05:00 | LTL | 21CA12642 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 10/02/2022 | 12:30:00 | LTL | 22CA00601 | 0,0135 | 0,0065 |
| 92204000 | 10/03/2022 | 14:19:55 | LTL | 22CA01963 | 0,007 | -0,0239 |
| 92204000 | 03/05/2022 | 11:30:00 | LTL | 22CA04277 | 0,0786 | 0,0716 |
| 92204000 | 16/06/2022 | 12:48:12 | LTL | 22CA06512 | 0,355 | 0,348 |
| 92204000 | 21/07/2022 | 11:41:00 | LTL | 22CA06735 | 0,007 | -0,0045 |
| 92204000 | 08/09/2022 | 13:18:10 | LTL | 22CA08849 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/10/2022 | 13:10:00 | LTL | 22CA10936 | 0,0145 | 0,0075 |
| 92204000 | 08/11/2022 | 9:21:35 | LTL | 22CA12000 | 0,007 | -0,0036 |
| 92204000 | 20/02/2023 | 14:16:06 | LTL | 23CA01208 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 20/03/2023 | 13:15:00 | LTL | 23CA02187 | 0,0765 | 0,0324 |
| 92204000 | 22/05/2023 | 11:00:07 | LTL | 23CA04281 | 0,007 | 0 |
| 92204000 | 03/07/2023 | 12:18:10 | LTL | 23CA05338 | 0,174 | 0,1632 |
| 92204000 | 03/08/2023 | 12:12:09 | LTL | 23CA07306 | 0,19 | 0,058 |
| 92204000 | 31/08/2023 | 11:57:00 | LTL | 23CA08160 | 0,281 | 0,2002 |
| 92204000 | 23/10/2023 | 12:15:00 | LTL | 23CA10160 | 0,789 | 0,7033 |
| 92204000 | 20/11/2023 | 13:05:00 | LTL | 23CA11125 | 0,123 | 0,1008 |
| 92204000 | 15/01/2024 | 11:54:06 | LTL | 23CA12373 | 0,0789 | 0,07146 |
| 92204000 | 12/02/2024 | 12:10:02 | LTL | 24CA00710 | 0,0214 | 0,0144 |
| 92204000 | 15/04/2024 | 11:41:42 | LTL | 24CA02953 | 0,00826 | 0,00126 |
| 92204000 | 20/05/2024 | 12:41:46 | LTL | 24CA05438 | 0,216 | 0,095 |
| 92204000 | 20/06/2024 | 11:25:00 | LTL | 24CA06718 | 0,318 | 0,152 |
| 92204000 | 22/08/2024 | 13:00:00 | LTL | 24CA08549 | 0,0162 | 0,00708 |
| 92204000 | 14/10/2024 | 11:35:55 | LTL | 24CA11666 | 0,191 | 0,1512 |
| 92204000 | 18/11/2024 | 13:00:14 | LTL | 24CA12788 | 0,0835 | 0,0765 |

Fosfato-datuak 92204000 kontrol-puntuan(Ultzama Ziaurritzen), HUAtik uretan beheiti.

Urdin argiaz ilundurik daude serie historikoa ebaluatzeko hautaturiko laginak (iraila, urria eta azaroa).

Urdin ilunaz ilundurik daude tratamendua aplikatzeko aldian lorturiko laginak.

Hori guztia jakinarazten dizut, Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 215. artikulua betez.

Iruñean, 2025eko uztailaren 1ean

# Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria

José María Aierdi Fernández de Barrena