La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con la pregunta formulada por   adscrita al Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua,  sobre el vertido aparecido en el río Alhama a la altura de Corella (PES-629), tiene el honor de informar que,

Con fecha 22 de septiembre se tuvo conocimiento por la Policía Foral de que el vertido procedente de la depuradora de aguas residuales de Cintruénigo tenía mal aspecto, por lo que se decidió realizar una toma de muestra con el fin de determinar su composición.

Con la misma fecha se recibió una llamada telefónica de la responsable de Nilsa indicando que en la planta depuradora de Cintruénigo se estaba detectando la entrada de vertidos de pH ácido (3,8), de fuerte color oscuro y elevada carga orgánica. A la vista de la naturaleza de los vertidos y de que se estaba desarrollando la vendimia se estimó que los vertidos procedían con toda probabilidad de una de las dos bodegas existentes en Cintruénigo, conectadas a la red de colectores. Por tanto se indicó a la Policía Foral la necesidad de tomar muestras del vertido de aguas residuales de ambas bodegas, lo que se realizó el mismo día 22 de septiembre.

A la vista de los resultados analíticos, que se recibieron en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el día 29 de septiembre se concluyó que el causante del vertido era la empresa Bodega Cirbonera Sociedad Cooperativa ya que el pH de la muestra recogida era 4,1 y la carga orgánica, medida como DQO y DBO era muy elevada, mientras que el pH de la muestra procedente de Bodegas Chivite era 7,3 y la carga orgánica muy inferior.

El persistente vertido industrial con esas características hizo que la depuradora de aguas residuales de Cintruénigo quedara fuera de control, como fue comunicado oficialmente por Nilsa con fecha 28 de septiembre.

Por tanto, la conclusión es que el vertido al río Alhama proviene de la depuradora de aguas residuales de Cintruénigo, que quedó temporalmente fuera de servicio debido al vertido industrial procedente de Bodega Cirbonera Sociedad Cooperativa.

El muestreo realizado en 6 puntos aguas abajo de la zona de vertido mostró algunos peces con dificultades natatorias, que se asociaron a carencia momentánea de oxígeno, en zonas con turbidez de agua ligadas al vertido, pero no se observó mortalidad alguna. En la inspección realizada al día siguiente no se observó tampoco ninguna mortalidad, ni otra fauna o flora afectada.  El daño ambiental por tanto debe calificarse como muy leve.

No se tiene conocimiento de ninguna afección a los riegos de los huertos que riegan con esta agua.

Una vez que se concluyó que el causante del vertido era Bodega Cirbonera Sociedad Cooperativa se le remitió una comunicación instándole a tomar las medidas necesarias para adecuar su vertido a las condiciones autorizadas en su licencia de actividad. Igualmente se ha iniciado la tramitación de un expediente sancionador.

Previamente, Nilsa contactó con las dos bodegas y con el Ayuntamiento de Cintruénigo, que es el órgano que autoriza los vertidos de aguas residuales industriales a la red de saneamiento, para señalarles la necesidad de cesar los vertidos que debían ser almacenados para ser trasladados a otras instalaciones de depuración.

Como consecuencia cesaron los vertidos a la red de saneamiento, que se almacenaron para su transporte hasta la estación de depuradora de Tudela, donde se realizó correctamente el tratamiento correspondiente, sin influir negativamente en el propio proceso de depuración de las aguas residuales urbanas.

Tras el cese del vertido la planta comenzó con su funcionamiento normal la semana del 4 de octubre y a partir del día 7 de octubre la calidad del vertido realizada al río Alhama era adecuada, como lo atestiguan los análisis realizados.

Por otra parte, se está en contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro para coordinar actuaciones en este tema.

Como consecuencia de la persistencia de vertidos industriales con elevada carga orgánica y sobre todo, con pH ácido, entre 3 y 4, la depuradora estuvo fuera de control, con lo que el vertido de aguas residuales urbanas se realizó al río insuficientemente depurado entre los días 22 de septiembre y 7 de octubre.

Se adjunta copia de las actas y resultados analíticos disponibles.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento con lo establecido en el artículo 192 del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, a 2 de noviembre de 2010

# La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Begoña Sanzberro Iturriria

(Nota: El anexo mencionado se encuentra a disposición de los Parlamentarios Forales en Gestión Parlamentaria Ágora.)