31-10

El Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta escrita (9-16/PES-00333) presentada por la Parlamentaria Foral Ilma. Sra. Dª. Begoña Ganuza Bernaola, adscrita al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), solicitando “información relativa a la prestación de servicios de las resonancias magnéticas en Pamplona, Tudela y Estella”, tiene el honor de remitirle la siguiente información:

¿Por qué se ha demorado de la fecha de inicio para la prestación de servicios de las resonancias magnéticas de Pamplona y Estella, y Tudela?

El motivo que alegó la empresa para no poder comenzar el servicio en las fechas acordadas, es la necesidad de adquirir equipos nuevos para la prestación del contrato. Los equipos se adquirieron inmediatamente después de la adjudicación del contrato para prestar el servicio, porque esta inversión solo se puede acometer cuando el servicio se ha adjudicado de forma fehaciente.

¿Cuándo van a empezar a estar operativos los nuevos equipos: Pamplona y Estella, dos unidades nuevas más una de apoyo (la de Tudela); para Tudela, una unidad más una de apoyo (la de Pamplona)?

La empresa ofertó dos equipos de antigüedad 0 (2015) para el cumplimiento del Lote 1 y otros dos equipos de antigüedad 0 (2015) para el cumplimiento del Lote 2, que estarán ubicadas en los recintos propios del Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital García Orcoyen y Hospital Reina Sofía, siguiendo las indicaciones que realice el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. En la actualidad están trabajando con un equipo nuevo en Pamplona y Estella, y otro también nuevo en Tudela, los dos adquiridos en el año 2016. Se ha informado al Servicio de Gestión de Prestaciones y Conciertos que incorporarán las otras unidades móviles nuevas conforme la derivación de pruebas se sitúe en un 85% de la capacidad de los equipos actuales, de forma que siempre se disponga de equipos nuevos para cubrir la demanda que se genere desde los centros hospitalarios hasta contar con un máximo de cuatro equipos en total. No es lógico exigir equipos cuando su necesidad todavía no se ha presentado con la demanda actual.

¿Para cuándo va a disponer el Área de Tudela de sala de espera para las resonancias?

La sala de espera del Área de Tudela está instalada y operativa desde el día 6 de septiembre.

¿Dispone la empresa de la solvencia técnica y económica para prestar el servicio en la fecha de la adjudicación?

Según lo establecido en el punto 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el acuerdo marco relativo a la contratación del servicio de asistencia para la realización de exploraciones mediante resonancia magnética derivadas desde los distintos centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, durante el año 2015, “Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto interno, calificará la documentación contenida en el Sobre Nº 1 de las proposiciones presentadas en plazo, realizando las actuaciones señaladas en los apartados 1.a) y 1.b) del art. 61 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerirá al licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo, según las circunstancias, de entre cinco y diez días naturales…

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.c) del citado art. 61, procederá a la admisión de los empresarios que hayan presentado correctamente la documentación de este Sobre Nº 1, o la hayan completado y subsanado conforme a lo señalado en el párrafo anterior”.

En el Sobre Nº 1, las empresas deberán presentar entre otras cosas, la solvencia económica y financiera y solvencia técnica requeridas. En caso de no cumplimiento o no subsanación de lo exigido en las cláusulas administrativas, la empresa hubiera sido inadmitida del proceso de contratación.

Por lo tanto la solvencia técnica y económica fue valorada y aceptada por la Mesa de Contratación. Por otra parte, desde la firma del contrato, no han surgido dudas sobre su solvencia tanto económica como técnica.

¿Cuáles son las características de los nuevos equipos?

Centro de Diagnóstico Granada, S.A. ha presentado la descripción técnica de los equipos de Resonancia Magnética ofertados modelo Siemens Magnetom Avanto a Tim and a Dot System, en la que se justifica el cumplimiento de todas las características técnicas de aparato establecidas en el pliego de condiciones técnicas.

|  | Requisitos PPT punto 6.5. | Características equipo en funcionamiento |
| --- | --- | --- |
| Potencia del Imán | Mínimo 1,5Teslas | 1,5 Teslas |
| Potencia de gradientes | mínimo 30 mT/m | 33 mT/m por eje, 57 mT/m de rendimiento de gradientes de suma de vectores |
| Aceleración de gradientes | mínimo 120 mT/m/s | 125 mT/m/s por eje, es decir, una suma de vectores de 216 T/m/s |
| Grosor de corte mínimo : | máximo 0,1mm | 0.1mm en 2D y 0.05 en 3D |
| Canales de RF: | mínimo 8 | 18 canales |
| Potencia del amplificador de RF | mínimo 15kw | 15kw |
| Ancho de banda del sistema de RF: | 100db | 100db |
| APLICACIONES CLÍNICAS MÍNIMAS | Características del equipo en funcionamiento |
| Secuencias convencionales: SE, TSE, IR, T2 con supresión de agua, EG, supresión grasa, difusión, perfusion, CISS, etc. | Dispone de todas las secuencias convencionales requeridas y además las siguientes: TurboIR, 2D/3D HASTE, SPACE, 2D/3D FLASH, DynaVIBE, 2D/3D MEDIC, 2D/3D TurboFlash, 3D GRE, 2D/3D FISP, 2D/3D PSIF, EPI, ce-MRA, ToF, TrueFISP, 2D FLASH, T1 IR, FatSAT, SPAIR, Dixon, LOTA, TONE, 1D PACE, 2D PACE, 3D ART, BLADE. |
| Aplicación Mielo RM | SI: Mielogramas 3D con HASTE 3D y TrueFISP 3D para obtener detalles anatómicos |
| Aplicación angio RM | SI: Paquete completo Angio SUITE |
| Aplicación Colangio RM | SI: Paquete completo Body SUITE |
| Aplicación RM de mama | SI: Paquete completo Breast SUITE |
| Aplicación de flujo LCR | SI: Paquete de cuantificación de flujo LCR, dentro del paquete avanzado de cardio |
| Estudios con contraste intravenoso | SI |
| Estudios comparativos de evolución | SI |
| CONECTIVIDAD | Características del equipo en funcionamiento |  |
| Estándar de comunicación | Dicom |  |
| Garantía de conectividad bidireccional total | SI |  |
| Interconexión bidireccional con HCI y PACS | SI |  |
| Línea abierta de reclamaciones y aclaración de informes realizados | SI |  |

Relación del personal contratado para cumplir el pliego:

La relación de personal que presenta la empresa para el cumplimiento del servicio es la siguiente:

- Diplomado Universitario Enfermería: 3

- Técnico Especialista en Radiodiagnóstico: 5

- Administrativo: 2

- Médicos Especialistas en Radiología: 7

La empresa se compromete a contratar tanto personal como sea necesario para ejecutar el servicio en función del número de pruebas que se les vaya derivando y por tanto los turnos y equipos nuevos que puedan ser necesarios incorporar en función de dicha carga de trabajo. Igualmente el número de trabajadores exacto también podrá variar en función de los contratos que se realicen (jornadas reducidas o jornadas completas en función nuevamente de la necesidad del servicio y la disponibilidad de los trabajadores) así como para la cobertura de posibles bajas por enfermedad o accidente, períodos vacaciones, etc.

Fecha de compra de los nuevos equipos y fecha de autorización sanitaria de los nuevos equipos

Según informa la empresa, los equipos se compraron al mismo tiempo. La resolución de adjudicación se recibe el día 21 de marzo de 2016. En ese momento se confirman especificaciones, condiciones, negociación final con los posibles proveedores y se formaliza la compra de los equipos el 13 de abril.

El día 19 de septiembre se comprobó que las instalaciones y la documentación estaban en regla para el Lote 1 (Áreas de Salud de Pamplona y Estella), se dio autorización verbal para su utilización y, finalmente, se concedió por Resolución 1138/2016 de 27 de septiembre del Director General de Salud. Para el Lote 2 (Área de Salud de Tudela) se realizó la inspección técnica el día 10 de agosto y se concedió autorización sanitaria por Resolución 994/2016, de 11 de agosto del Director General de Salud.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

# Pamplona, 14 de octubre de 2016

# El Consejero de Salud: Fernando Dominguez Cunchillos