En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramírez Erro sobre las farolas que iluminan la variante este de Pamplona, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 11 de 10 de febrero de 2010.

Pamplona, 25 de febrero de 2010

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramírez Erro, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la iluminación nocturna en la red de carreteras de Navarra, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

Se cuenta con 829 luminarias. Están distribuidas en 259 báculos dobles (12 m de altura), 20 báculos individuales (12m de altura), 247 columnas (12 m de altura) y  2 palmeras (30 m de altura.), estructuras todas ellas de acero galvanizado.

Las lámparas son de vapor de sodio de alta presión, con potencias de 250W (báculos y columnas) y 1000W (palmeras).

Las luminarias son marca Hadasa. En concreto, se instalaron los modelos M-400, Euro7 y G.E. HMA.

El consumo energético anual en 2008 (último año con información completa) fue de 759.348 kWh.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 22 de febrero de 2010

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado