[bookmark: Texto5]El Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por la Parlamentaria Foral Ilma. Sra. D.ª Ana Elizalde Urmeneta, adscrita al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), sobre zonas de Navarra sin redes de alta tensión (11-25/PES-00414), informa lo siguiente:
La planificación eléctrica tiene entre sus objetivos prever las necesidades del sistema para garantizar el suministro a largo plazo; y definir las necesidades de inversión en instalaciones de transporte.
En la respuesta a la PES-00366 se remitió una relación de instalaciones de transporte que cree este Departamento debe incluir la Planificación 2030.
Estas son las instalaciones que deben incluirse, porque habiendo una necesidad o potencial necesidad de demanda, las instalaciones actuales no dan respuesta a la misma. 
Desde el mes de octubre este Departamento ha seguido trabajando con distintos agentes afectados, tras lo que se actualiza el citado listado:
· Segundo transformador en Subestación Tierra Estella 220 kV. 
Esta actuación permitirá “descargar” la subestación existente Cordovilla 220/66 kV y subestación existente Tafalla 220/66 kV.
· Nuevo cierre 220 kV Tafalla-Sangüesa. 
Esta actuación permitirá mallar la red de 200 kV en la zona.
· Ampliación de la ST La Serna 400 kV y La Serna 220 kV. 
Esta actuación permitirá la puesta en marcha de uno o varios proyectos de inversión estratégicos. 
· Ampliación de la ST Orcoyen 220 kV. 
Esta actuación permitirá la puesta en marcha de uno o varios proyectos de inversión estratégicos.
· Ampliación de la ST Olite 220 kV. 
Esta actuación permitirá la puesta en marcha de uno o varios proyectos de inversión estratégicos.
· Ampliación de la ST El Sequero 220 kV. 
Esta actuación permitirá desarrollos industriales en Mendavia.
· Urdazubi-Urdax: Interconexión internacional. 
Esta actuación permitirá seguir atendiendo el suministro eléctrico a esta población desde la red eléctrica francesa.
· Apertura futuro eje 400 kV “Itxaso-Muruarte/Castejón”. 
Esta actuación permitirá dar apoyo a la red de distribución en Sakana.
Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
Pamplona-Iruñea, 11 de diciembre de 2025
El Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial: D. Mikel Irujo Amezaga

